## Лист1
Дата | время | ПС 220/110/35/10 кВ "Новомичуринск" | [9 empty] | ПС 110/10/6 кВ "Стекольная"
|  | КТП-2900 (Ф. №8 10 кВ) | КТП-4067 (Ф. №8 10 кВ) | Ф. №3 (10 кВ) | Ф. №4 (10 кВ) | Ф. 6 (10 кВ) | Ф. №7 (10 кВ) | Ф. №10 (10 кВ) | Ф. №15 (10 кВ) | Ф. №16 (10 кВ) | Ф. №18 (10 кВ) | Шины 110 кВ |  |  |  | Секция шин 1 (10 кВ) |  |  |  |  | Секция шин 2 (10 кВ) |  |  |  |  | Секция шин 1 (6 кВ) | [6 empty] | Секция шин 2 (6 кВ)
[12 empty] | Напряжение | СМВ | Мшанка-Стекольная | Стекольная-Скопин | Напряжение | Ф. №9 | Ф. №11 | Ф. №13 | Ф. №15 | Напряжение | Ф. №1 | Ф. №3 | Ф. №5 | Ф. №7 | Напряжение | Ф. №8 | Ф. №10 | Ф. №12 | Ф. №14 | Ф. №16 | Ф. №18 | Напряжение | Ф. №2 | Ф. №4 | Ф. №6 | Ф. №20 | Ф. №22
|  | Р, МВт | Р, МВт | Р, МВт | Р, МВт | Р, МВт | Р, МВт | Р, МВт | Р, МВт | Р, МВт | Р, МВт | кВ | А | А | А | кВ | А | А | А | А | кВ | А | А | А | А | кВ | [6 empty] | кВ | А | А | А | А | А | bar: Ф. №8 to Ф. №18
16.12.2015г | 1:00 | 0.0162 | 0.0117 | 0.048 | 0.6281 | 0.016 | 0.0528 | 0.2906 | 0.0134 | 0 | 0.0427 | 118 | 120 | 104 | 109 | 10.4 | - | 0 | - | 0 | 10.5 | - | 0 | 0 | - | 6.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 35 | 6.3 | 50 | - | 0 | 35 | -
16.12.2015г | 2:00 | 0.0163 | 0.0117 | 0.0462 | 0.6187 | 0.0163 | 0.0541 | 0.2845 | 0.0131 | 0 | 0.0428 | 118 | 125 | 112 | 115 | 10.4 | - | 0 | - | 0 | 10.5 | - | 0 | 0 | - | 6.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 35 | 6.3 | 50 | - | 0 | 35 | -
16.12.2015г | 3:00 | 0.016 | 0.0115 | 0.0447 | 0.6251 | 0.0157 | 0.0546 | 0.2778 | 0.0129 | 0 | 0.0419 | 118 | 100 | 102 | 105 | 10.4 | - | 0 | - | 0 | 10.5 | - | 0 | 0 | - | 6.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 30 | 6.3 | 50 | - | 0 | 40 | -
16.12.2015г | 4:00 | 0.0159 | 0.0181 | 0.0448 | 0.6164 | 0.0155 | 0.0528 | 0.2815 | 0.012 | 0 | 0.0427 | 118 | 100 | 105 | 109 | 10.4 | - | 0 | - | 0 | 10.5 | - | 0 | 0 | - | 6.2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 30 | 6.3 | 50 | - | 0 | 40 | -
16.12.2015г | 5:00 | 0.0161 | 0.0203 | 0.0447 | 0.6201 | 0.0165 | 0.0533 | 0.2877 | 0.0121 | 0 | 0.0429 | 118 | 90 | 92 | 99 | 10.4 | - | 0 | - | 0 | 10.5 | - | 0 | 0 | - | 6.2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 35 | 6.3 | 50 | - | 0 | 40 | -
16.12.2015г | 6:00 | 0.0163 | 0.0121 | 0.0452 | 0.6108 | 0.0161 | 0.0541 | 0.2837 | 0.0129 | 0 | 0.0433 | 118 | 80 | 55 | 63 | 10.4 | - | 0 | - | 0 | 10.5 | - | 0 | 0 | - | 6.2 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 40 | 6.3 | 50 | - | 0 | 50 | -
16.12.2015г | 7:00 | 0.0162 | 0.015 | 0.0486 | 0.4783 | 0.0163 | 0.0535 | 0.2797 | 0.0132 | 0 | 0.0434 | 118 | 50 | 48 | 55 | 10.4 | - | 0 | - | 0 | 10.5 | - | 0 | 0 | - | 6.2 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 40 | 6.3 | 50 | - | 0 | 50 | -
16.12.2015г | 8:00 | 0.0163 | 0.0208 | 0.047 | 0.3781 | 0.0164 | 0.0537 | 0.2702 | 0.0131 | 0 | 0.046 | 118 | 70 | 57 | 60 | 10.4 | - | 0 | - | 0 | 10.5 | - | 0 | 0 | - | 6.2 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 40 | 6.3 | 50 | - | 0 | 50 | -
16.12.2015г | 9:00 | 0.0162 | 0.0204 | 0.0502 | 0.3625 | 0.0169 | 0.0508 | 0.2462 | 0.013 | 0 | 0.052 | 116 | 120 | 103 | 108 | 10.3 | - | 10 | - | 0 | 10.4 | - | 0 | 0 | - | 6.1 | 3 | 0 | 70 | - | 5 | 40 | 6.2 | 50 | - | 0 | 60 | -
16.12.2015г | 10:00 | 0.0108 | 0.0145 | 0.0931 | 0.3875 | 0.0156 | 0.0488 | 0.264 | 0.0121 | 0 | 0.0908 | 116 | 115 | 93 | 101 | 10.3 | - | 15 | - | 0 | 10.4 | - | 0 | 0 | - | 6.1 | 3 | 0 | 75 | - | 5 | 42 | 6.2 | 80 | - | 0 | 62 | -
16.12.2015г | 11:00 | 0.0087 | 0.0139 | 0.0948 | 0.6355 | 0.0174 | 0.0462 | 0.2807 | 0.0118 | 0 | 0.1351 | 116 | 105 | 82 | 91 | 10.3 | - | 20 | - | 0 | 10.4 | - | 0 | 0 | - | 6.1 | 5 | 0 | 65 | - | 5 | 33 | 6.2 | 80 | - | 0 | 58 | -
16.12.2015г | 12:00 | 0.0088 | 0.0139 | 0.1043 | 0.6315 | 0.0236 | 0.0483 | 0.2933 | 0.0121 | 0 | 0.1177 | 117 | 105 | 86 | 88 | 10.4 | - | 20 | - | 0 | 10.5 | - | 0 | 0 | - | 6.1 | 3 | 0 | 65 | - | 5 | 36 | 6.2 | 70 | - | 0 | 62 | -
16.12.2015г | 13:00 | 0.0088 | 0.0139 | 0.097 | 0.6022 | 0.0267 | 0.0481 | 0.2713 | 0.0125 | 0 | 0.0901 | 117 | 110 | 95 | 100 | 10.3 | - | 15 | - | 0 | 10.4 | - | 0 | 0 | - | 6.1 | 3 | 0 | 90 | - | 5 | 35 | 6.2 | 70 | - | 0 | 62 | -
16.12.2015г | 14:00 | 0.0088 | 0.0123 | 0.0845 | 0.5951 | 0.0278 | 0.0471 | 0.2771 | 0.0113 | 0 | 0.08 | 116 | 95 | 80 | 84 | 10.3 | - | 15 | - | 0 | 10.4 | - | 0 | 0 | - | 6.1 | 2 | 0 | 70 | - | 5 | 40 | 6.2 | 70 | - | 0 | 59 | -
16.12.2015г | 15:00 | 0.0088 | 0.0056 | 0.0933 | 0.6979 | 0.0277 | 0.0485 | 0.3064 | 0.0115 | 0 | 0.1223 | 117 | 100 | 85 | 91 | 10.3 | - | 15 | - | 0 | 10.4 | - | 0 | 0 | - | 6.1 | 2 | 0 | 75 | - | 5 | 42 | 6.2 | 75 | - | 0 | 59 | -
16.12.2015г | 16:00 | 0.0117 | 0.0121 | 0.1025 | 0.6823 | 0.0264 | 0.0492 | 0.2894 | 0.0117 | 0 | 0.1373 | 117 | 90 | 79 | 84 | 10.3 | - | 15 | - | 0 | 10.4 | - | 0 | 0 | - | 6.1 | 2 | 0 | 70 | - | 5 | 40 | 6.2 | 75 | - | 0 | 60 | -
16.12.2015г | 17:00 | 0.012 | 0.0141 | 0.1088 | 0.6124 | 0.0263 | 0.0499 | 0.2892 | 0.0113 | 0 | 0.0954 | 117 | 100 | 81 | 88 | 10.3 | - | 15 | - | 0 | 10.4 | - | 0 | 0 | - | 6.1 | 5 | 0 | 0 | - | 5 | 42 | 6.2 | 100 | - | 0 | 52 | -
16.12.2015г | 18:00 | 0.0147 | 0.0186 | 0.0911 | 0.6005 | 0.0255 | 0.0519 | 0.2931 | 0.0114 | 0 | 0.0756 | 117 | 60 | 61 | 66 | 10.3 | - | 15 | - | 0 | 10.4 | - | 0 | 0 | - | 6.1 | 5 | 0 | 0 | - | 5 | 50 | 6.2 | 110 | - | 0 | 58 | -
16.12.2015г | 19:00 | 0.0157 | 0.0118 | 0.0758 | 0.627 | 0.0262 | 0.0553 | 0.295 | 0.0116 | 0 | 0.0615 | 117 | 90 | 78 | 86 | 10.3 | - | 15 | - | 0 | 10.4 | - | 0 | 0 | - | 6.1 | 5 | 0 | 0 | - | 5 | 45 | 6.2 | 105 | - | 0 | 60 | -
16.12.2015г | 20:00 | 0.0163 | 0.0115 | 0.0732 | 0.593 | 0.0277 | 0.0542 | 0.2914 | 0.0119 | 0 | 0.052 | 118 | 90 | 72 | 78 | 10.4 | - | 15 | - | 0 | 10.5 | - | 0 | 0 | - | 6.1 | 8 | 0 | 0 | - | 5 | 48 | 6.2 | 102 | - | 0 | 55 | -
16.12.2015г | 21:00 | 0.0164 | 0.0188 | 0.0649 | 0.3789 | 0.0278 | 0.055 | 0.2784 | 0.0118 | 0 | 0.0533 | 118 | 90 | 74 | 79 | 10.4 | - | 15 | - | 0 | 10.5 | - | 0 | 0 | - | 6.1 | 8 | 0 | 0 | - | 5 | 48 | 6.2 | 105 | - | 0 | 57 | -
16.12.2015г | 22:00 | 0.0159 | 0.0207 | 0.0615 | 0.4952 | 0.0176 | 0.0561 | 0.2639 | 0.0118 | 0 | 0.0531 | 118 | 95 | 78 | 82 | 10.4 | - | 10 | - | 0 | 10.5 | - | 0 | 0 | - | 6.1 | 5 | 0 | 0 | - | 5 | 35 | 6.2 | 100 | - | 0 | 42 | -
16.12.2015г | 23:00 | 0.0157 | 0.02 | 0.0559 | 0.635 | 0.018 | 0.0545 | 0.2945 | 0.012 | 0 | 0.0477 | 118 | 65 | 63 | 67 | 10.4 | - | 10 | - | 0 | 10.5 | - | 0 | 0 | - | 6.1 | 5 | 0 | 0 | - | 5 | 33 | 6.2 | 98 | - | 0 | 40 | -
16.12.2015г | 24:00 | 0.016 | 0.0202 | 0.0517 | 0.6325 | 0.0169 | 0.0548 | 0.2856 | 0.012 | 0 | 0.0464 | 118 | 70 | 65 | 71 | 10.4 | - | 10 | - | 0 | 10.5 | - | 0 | 0 | - | 6.1 | 5 | 0 | 0 | - | 5 | 31 | 6.2 | 101 | - | 0 | 40 | -
Итого |  | 0.3346 | 0.3635 | 1.6718 | 13.7446 | 0.4969 | 1.2476 | 6.7752 | 0.2925 | 0 | 1.656 | 2817 | 2235 | 1950 | 2079 | 248.6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 90 | 0 | 580 | 0 | 80 | 925 | 149.6 | 1791 | 0 | 0 | 1226 | 0
мах |  | 0.0164 | 0.0208 | 0.1088 | 0.6979 | 0.0278 | 0.0561 | 0.3064 | 0.0134 | 0 | 0.1373 | 118 | 125 | 112 | 115 | 10.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 0 | 90 | 0 | 5 | 50 | 6.3 | 110 | 0 | 0 | 62 | 0
мин |  | 0.0087 | 0.0056 | 0.0447 | 0.3625 | 0.0155 | 0.0462 | 0.2462 | 0.0113 | 0 | 0.0419 | 116 | 50 | 48 | 55 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.2 | 50 | 0 | 0 | 35 | 0
ср.сут. |  | 0.013942 | 0.015146 | 0.069658 | 0.57269 | 0.020704 | 0.051983 | 0.2823 | 0.012187 | 0 | 0.069 | 117.375 | 93.125 | 81.25 | 86.625 | 10.3583 | 0 | 9.5833 | 0 | 0 | 10.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 3.75 | 0 | 24.1667 | 0 | 3.3333 | 38.5417 | 6.2333 | 74.625 | 0 | 0 | 51.0833 | 0